Мастичная кровля.

Мастичная кровля появилась на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Но, несмотря на это, быстро укрепила свои позиции. Мастичная кровля представляет собой однокомпонентную или двухкомпонентную мастику. Существует три вида кровельных мастик: битумная, битумно-полимерная и битумно-латексная. Главным отличием мастичных кровель является то, что они не имеют швов, что значительно повышает теплоизоляционные характеристики крыши. Также к бесспорным преимуществам этого вида кровельных материалов можно отнести его гидроизоляционные свойства. Мастичные кровельные покрытия чрезвычайно легки в укладке. Единственное, что требуется обеспечить во время устройства мастичной кровли – это температуру воздуха не ниже 25 градусов. К тому же, мастики могут окрашиваться в разные цвета путём добавления в них пигмента. При этом тонировка возможна прямо во время проведения строительства. Если на крыше планируется установка какого-либо оборудования, мастику покрывают дополнительным защитным слоем из гравия, гальки или песка, что обеспечивает сохранность и долголетие кровли.