Система антиобледенения крыши.

Суровый российский зимний климат довольно неблагоприятно воздействует на кровельные покрытия, да и на крышу в целом. Современные технологии борются таким воздействием. Мы замечаем проблемы только тогда, когда перед нами падает огромная сосулька или потолок и стены покрываются влагой и льдом. Система антиобледенения предотвращает образование наледи на крышах зданий и водостоках. Существует несколько видов таких систем. Первая – это антиадгезийное покрытие на кровле, она широко используется в европейских странах. Но для российского климата больше подходит вторая – это система антиобледенения на основе греющего кабеля. Он прокладывается на крыше, внутри водосточных труб и на желобах и нагревается до определённой температуры, предотвращая образование наледи. Основной технической характеристикой кабеля является мощность и режим работы. Они бывает как с постоянной мощностью, так и саморегулирующиеся. Существует также различные степени автоматизации систем управления. При установке тепловых датчиков система может автоматически включаться с наступлением определённой температуры. Такие системы пользуются большой популярностью среди дачников. Но самый распространённый метод – это ручное включение, при котором человек, видя наледь, включает системы антиобледенения на ту температуру и то количество времени, которые посчитает нужными.