Кровельные системы.

В области строительства крыш выделяют три основные кровельные системы.

1. Балластная инверсионная кровельная система – применяется на плоских кровлях, способных выдержать дополнительную нагрузку. Чаще всего используется при укладке кровли с помощью ПВХ-мембран и ТПО-мембран.

2. Механически закрепляемая система – чаще всего данная технология используется при устройстве скатных кровель или в случаях, когда не рекомендуется дополнительно нагружать несущую конструкцию.

3. Клеевая система – заключается в полном приклеивании кровли к основанию. Распространена при монтаже крыш с большим уклоном, куполов и на высотных зданиях, где кровли подвергаются воздействию сильных порывов ветра.

Клеевая система является самой универсальной, но реже других применяется при строительстве. Но, несмотря на это, практически незаменима при реконструкции старых кровель.