Конструкции навесных вентилируемых фасадов.

Технологии строительства развиваются с невероятной скоростью. Появляются более качественные и недорогие решения для строителя в любой области. Навесные вентилируемые фасады прочно заняли свою нишу на рынке строительных работ. В России они начали применяться с 1993 года и сразу же завоевали популярность, благодаря своим качественным характеристикам. Фасады такого рода позволяют практически в любых погодных условиях и за невероятно короткие сроки отделывать фасады зданий, при этом улучшая термоизоляцию и срок службы.

Система навесных вентилируемых фасадов прошла длинный ряд испытаний и тестов, прежде чем её начали использовать в широких масштабах. Прежде всего, это тесты по пожарной безопасности, согласно которым такие фасады могут устанавливаться на здания всех степеней огнестойкости, всех классов функциональной пожаробезопасности. Навесные фасады проходили тесты и на коррозийную устойчивость, в которых показали высокую степень защиты. Естественно, проводились также проверки всех креплений, материалов и узлов конструкций. Производились расчеты на прочность, которые испытывались тщательнейшим образом.

Навесные вентилируемые фасады имеют массу достоинств. Они позволяют избежать последующего ремонта фасада до четверти века. При установке таких систем проводятся работы по звукоизоляции и термоизоляции. Ещё одно достоинство – это возможность проведения установочных работ практически в любое время года. Исключаются только работы во время сезона дождей. К преимуществам навесных вентилируемых фасадов относится защита стен и материалов теплоизоляции от атмосферных воздействий. Для несущих стен, на которые устанавливается фасадная конструкция, нет каких-либо специальных требований, таких, как выравнивание поверхности. Более того, система сама выравнивает дефекты и неровности поверхности. Из всего вышесказанного следует, что конструкции данного типа позволяют проводить облицовку любых зданий, в том число и повышенной этажности.

Вентилируемые фасадные системы состоят из нескольких взаимосвязанных компонентов. Это подоблицовочная конструкция, обеспечивающая скорость и удобство при монтаже навесного вентилируемого фасада. Далее идёт утеплительный слой, который состоит из гидроветрозащитной мембраны и высокоплотного утеплителя. Фасад можно утеплить тремя способами: внутреннее утепление, наружное утепление и использование конструкций утепления внутри стен. Предпочтение отдаётся наружному утеплению, так как этот способ имеет ряд преимуществ перед остальными, таких, как защита стен от неблагоприятных воздействий любого рода и защита от охлаждения. И, наконец, панели облицовки фасада. Здесь заказчику предоставлен широкий выбор материалов: алюминиевые композитные материалы, натуральный камень, керамический гранит, сайдинг, металлочерепица, профнастил и другие. Здесь всё полностью зависит от желания  и финансовых средств заказчика.

Итак, навесные вентилируемые фасады на сегодняшний день являются наиболее оптимальной системой для облицовки и ремонта наружных стен здания, позволяющие не только придать ему современный вид, но и значительно улучшить качество проживания и технические характеристики дома.