1. Изначальный текст.

Холодильные шкафы и морозильные лари

Холодильные шкафы широко применяются не только на торговых предприятиях, предприятия общественного питания и фармацевтической промышленности. Благодаря своему многообразию холодильные шкафы нашли свое широкое применение, поскольку они предназначены для хранения как охлажденной – среднетемпературные, так и замороженной - низкотемпературные продукции. Как краткосрочного, так и продолжительное время. Холодильный шкаф может быть оборудован стеклянной дверцей – для хранения и демонстрации напитков и скоропортящихся продуктов в достаточно большом объеме, непосредственно в торговом зале, либо быть с глухой дверцей для хранения в подсобном помещении. Шкафы могут обеспечить различные режимы хранения, например:

- плюсовой;

- среднетемпературный (от 0°С до +8°С);

- низкотемпературный (от -12°С до -22°С).

Как правило, корпуса холодильных шкафов выполнены из окрашенной оцинкованной, либо из нержавеющей стали. Теплоизоляция холодильных шкафов обеспечивается пенополиуретаном, а крепежные детали изготавливаются из оцинкованной стали. Полки холодильных шкафов могут размещаться как горизонтально, так и под углом, что позволит разместить негабаритный товар. Для наилучшего обзора содержимого шкафа используется двойная вертикальная подсветка.

Так же вы можете подобрать шкаф в зависимости от способа охлаждения (с естественной или принудительной циркуляцией охлажденного воздуха), по месту расположения компрессорно-конденсаторных блоков (с верхним или нижним агрегатом), по месту установки холодильного агрегата (встроенный или отдельно установленный), полезному объему, материалу, количеству полок и других, подходящих вам параметров. Все шкафы, представленные на нашем сайте в работе используют только экологически безопасные хладагенты, к тому же они укомплектованы электронным блоком управления работы, функция автоматической разморозки, и индикация температуры.  Мы, компания Polarfrio, рекомендует вам холодильные шкафы Алтай и Polair IIIX.

В отличие от Холодильных шкафов, морозильные лари используются для краткосрочного хранения замороженных продуктов в небольших объемах в самых жестких условиях эксплуатации. Мы представляем как низкотемпературные, так и среднетемпературные лари для торговых предприятий, предназначенные для хранения замороженных продуктов и мороженого, холодильные - для охлаждения напитков. Морозильные лари могут использоваться:

- магазины, минимаркеты и палатки, выносящие в теплое время года отдельные виды товаров на улицу;

- предприятия, осуществляющие выездную торговлю и предлагающие товар в общественных местах с машин,

- продавцы оптовых рынков, торгующие в розницу и мелким оптом из контейнеров.

Лари могут быть оборудованы гнутыми или прямыми стеклянными створками, что позволяет попутно осуществлять демонстрацию товара, крышку ларя можно использовать как рабочий стол. Так же мы поставляем лари сундучного типа – с металлической крышкой.

Нормальная работа ларя обеспечивается при температуре окружающей среды до 25- 28°С и влажности воздуха 60%. Объем ларей - от 120 до 600 л. Для уличной торговли, как правило, используют небольшие лари объемом 250-300 л, реже 120-150 л.

По своей стоимости лари вне конкуренции с холодильными прилавками и шкафами, поскольку стоимость ларей в 2-3 раза ниже.

Как правило, лари поставляются с несколькими корзинами и замком. Мы рекомендуем вам морозильные лари Derby и Данкар, которые удовлетворяют самым взыскательным требованиям.

2. Обработанный текст.

Холодильные шкафы и морозильные лари

Как правило, холодильные шкафы применяются в фармацевтической промышленности, предприятиях общественного питания и торговых фирмах. Однако, широкие возможности обеспечивают им востребованность и в других сферах человеческой деятельности.

Холодильные шкафы предназначены для хранения охлажденной и замороженной продукции, в течение как краткосрочного, так и продолжительного времени. Для демонстрации содержимого холодильный шкаф может быть оборудован стеклянной дверцей – такие шкафы обычно размещают в торговом зале. Если же вы планируете хранить продукты в подсобном помещении, то стоит приобрести холодильный шкаф с глухой (непрозрачной) дверцей.

Холодильные шкафы могут обеспечивать различные режимы хранения. Существует три основных режима: плюсовой, среднетемпературный (от 0°С до +8°С) и низкотемпературный (от -12°С до -22°С).

Корпуса холодильных шкафов обычно делаются из двух типов стали - окрашенной оцинкованной и нержавеющей. Теплоизоляция холодильных шкафов достигается с помощью пенополиуретана, для изготовления крепежных деталей используется оцинкованная сталь. Полки могут располагаться как горизонтально, так и под углом – это позволяет размещать негабаритный товар. Также в шкафу есть двойная вертикальная подсветка, облегчающая обзор содержимого.

Помимо вышеперечисленных параметров классификации холодильных шкафов, они различаются способами охлаждения (с естественной или принудительной циркуляцией охлажденного воздуха), местом расположения компрессорно-конденсаторных блоков (с верхним или нижним агрегатом), местом установки холодильного агрегата (встроенный или отдельно установленный), полезным объемом, материалом и количеством полок. Все шкафы, представленные на нашем сайте, используют в работе исключительно экологически безопасные хладагенты, обладают электронным блоком управления работы, функцией автоматической разморозки и индикатором температуры.  Мы, представители компании Polarfrio, рекомендуем вам приобретать холодильные шкафы марки «Алтай»

и «Polair IIIX.»

В отличие от холодильных шкафов, морозильные лари используются только для        краткосрочного хранения небольших объемов замороженных продуктов. Важно отметить, что они наиболее удобны в «полевых», жестких условиях эксплуатации. Мы предлагаем как низкотемпературные, так и среднетемпературные лари, предназначенные для хранения замороженных продуктов и мороженого, и холодильные - для охлаждения напитков.    Морозильные лари могут использоваться  торговыми точками (магазинами, минимаркетами, палатками), выносящими в теплое время года товар на улицу, предприятиями, практикующими выездную торговлю (с машин), и продавцами оптовых рынков, торгующими в розницу и мелким оптом из контейнеров.

Лари могут быть оборудованы прямыми или согнутыми стеклянными створками для демонстрации товара. Крышка ларя может использоваться как рабочий стол. Также наша фирма поставляет лари сундучного типа, обладающие металлической крышкой.

Для того, чтобы ларь функционировал нормально, температура окружающей среды не должна превышать 25- 28°С , а влажность воздуха - 60%. Спектр объемов ларей - от 120 до 600 л. Для уличной торговли обычно используют небольшие лари объемом 250-300 л, реже 120-150 л.

Морозильные лари стоят в два-три раза дешевле холодильных прилавков и шкафов, как правило, поставляются с несколькими корзинами и замком. Если вам для вашего бизнеса необходим морозильный ларь, мы рекомендуем приобрести лари марки «Derby» и «Данкар».