Основные этапы устройства кровли.

Как и любой технологический процесс, строительство крыши имеет несколько определённых стадий, которые обеспечивают качество кровли.

1. Проектирование будущей крыши, выбор кровельных, изоляционных и других необходимых для устройства кровли материалов. всё это должно соответствовать не только Вашим предпочтениям и финансовым возможностям. Необходимо также учитывать климатические условия выбранной местности.

2. Монтаж или преобразование несущих конструкций. Занимает главную позицию при строительстве крыши, ведь именно от стропильной системы зависит прочность кровли.

3. Установка водосточной системы, чаще всего осуществляемая с использованием меди, стали, поливинилхлорида или цинк-титана.

4. Проведение тепло- и гидроизоляционных работ.

5. Устройство кровельного покрытия из черепицы, шифера, ондулина и других.

Разумеется, точный план работ определяется только после выбора кровельного материала, с учётом конфигурации крыши и наличия либо отсутствия мансардных окон и балконов. Однако 5 названных выше стадий неизменно сохраняются при устройстве любой кровли.