Виниловый сайдинг.

В нынешнее время изобилие отделочных материалов позволяет сделать фасад дома не только нарядным, но и индивидуальным. Но сделать свое жилье неповторимым, это скорей удовлетворение своего самолюбия. Самые главные критерии при отделки здания защита стен от воздействия непогоды: солнца, ветра, воды и грибков. А вместе с тем придать дому элегантный внешний вид можно при использовании фасадных систем, образующих прочную, долговечную и красивую «одежду» любого жилья. 

Одна из таких систем – виниловый сайдинг. Им можно облицовывать не только новые здания, но и обновлять и утеплять старые, чтобы придать им привлекательный вид без расходов на реконструкцию. Положительный момент в отделке виниловым сайдингом состоит в том, что применять его можно на всех материалах, будь то каркасные дома, кирпичные, из бруса или блоков. 

Виниловый сайдинг – материал весьма долговечный с 25-летней гарантией стойкости материала при перепадах температуры. Сайдинг не выцветает, устойчив к воздействию слабых кислот и щелочей, не теряет внешний вид от всяческих царапин, требует минимальных затрат на уход. Материал имеет широкую цветовую гамму, имитирующую текстуру деревянной вагонки разных профилей (натуральный цвет – от орегонской сосны до красного дерева), природный камень, кирпичную кладку, пиленую и колотую щепку. Длина основного элемента – 368 см, а ширина – 23 или 20,3 см. 
Сайдинг – рациональное решение устройства фасадов при малоэтажном строительстве для сооружений с несущем каркасом. Легкие стены таких домов необходимо надежно защищать от излишней влажности, обеспечив долговечность утепляющих материалов. Используя сайдинг, проще организовать вентилируемый примыкающий фасад надворной постройки.

Специальный подшивной перфорированный сайдинг позволит грамотно, быстро и красиво выполнить подшивку карнизных свесов кровли. Это особенно важно для карнизно-коньковой вентиляции кровельного ковра мансардного этажа. Используя сайдинг как декор различных цветов и фактур, можно ридать дому неповторимый архитектурный облик разных стилей – от классицизма до модернизма.
Следует особо обратить внимание на то, что сайдинг – это фасадная система, а не набор отдельных элементов, которые можно крепить как угодно. Несоблюдение технологии крепления приводит к печальному опыту получения фасадов, которые пахнут в летнюю жару и лопаются от зимних холодов. Для качественной работы необходимы точное следование инструкции по монтажу и аккуратность его выполнения.

Сайдинг хорошо режется ножницами по металлу или ножовкой. Монтируют его горизонтально, внахлестку, этому способствует особый профиль панелей. В верхней кромке расположены отверстия для гвоздей удлиненной формы (для компенсации теплового расширения). Отверстия в нижней кромке служат для вентиляции и отвода конденсата.    
