# Дощатый пол.

Какие требования нужны при использовании дощатых полов? О чём надо не забывать при их эксплуатации? Попробуем ответить на эти и аналогичные вопросы. Так как пол является одним из главных конструкций дома, то надо всё досконально просчитать. Тут действовать надо как в известной пословице: семь раз измерь – один раз отрежь. Материалы с деформацией, трещинами и.т.д – категорически недопустимы. Доски должны быть прямыми по всей длине. А, так же должны соблюдать некоторые требования:

- Полы должны быть теплопроводными.

- Полы должны быть прочными.

- Должны быть водостойкими.

- Должны быть изолированными.

- Их должны легко вычистить, помыть.

- Поверхность полов не должна быть скользкой.

- При наступании на полы, не должны издаваться шумы.

При начале монтаже следует обратить внимание на влажность воздуха. Влажность не должна превышать 60%. Если влажность воздуха ваше нормы, то доски будут набухать, а при пониженной влажности, ниже 40%, появляется большая возможность для образования трещин. С большим вниманием пронаблюдайте за состоянием материала. В нём нет места вредителям и плесени грибка. Из хорошо обструганных досок аккуратно настилают полы. Что бы доски соединить друг с другом используют специальные для этого дела скобы.