Качественные материалы -

надежность крыши

Если вы решили собственноручно возвести дом и сомневаетесь в правильности своих начинаний, достаточно уяснить две простые вещи. Во-первых, оптимальнее всего заниматься строительными работами  весной, а во-вторых, необходимо иметь хотя бы небольшой начальный капитал. Несмотря на странность этого утверждения, это так: самый главный и требующий наибольших вложений момент – это кровля. Огромное количество людей задается вопросом выбора кровельных материалов.  Где и как найти соответствующие цене качественные материалы. Давайте посмотрим на строительный процесс  с ракурса реальной оценки. Существует два типа построения зданий – каркасный и капитальный. В случае капитального строительства в итоге получается  надежный дом, который, скорее всего не простоит целую вечность, однако около 80 лет прослужит. Совершенно естественно, что для строительства такого дома требуется вложение немалых средств и времени.

С каркасными постройками все гораздо проще. Здесь вся несущая функция перемещается на каркас, изготовленный из брусьев, специально для этого предназначенных и очень плотных толстых досок. Такой способ строительства был позаимствован у жителей Америки  - ведь они любят легкие, компактные дома, возведение которых не занимает много времени и которые реально разобрать «за пять минут» и на этом месте построить нечто новое. Лишь сам заказчик способен решить,  какой именно тип постройки ему нужен. Сколько людей – столько предпочтений. Единственный момент, который ни в коем случае нельзя игнорировать: абсолютно любая конструкция должна выдерживать примерно 200 килограмм на 1м2. Это условие фигурирует во всех нормах возведения домов.

Если рассматривать Россию как территорию для постройки дома – обязательно нужно учитывать климатические факторы: сильные морозы, ветер и прочее. В общем, перед началом работ нужно учесть все нюансы и возможные подводные камни. Если отсутствует опыт в этой области – не комплексуйте, задавайте вопросы профессионалам. Они с радостью проведут консультацию и ответят вам на все интересующие вопросы, и поделятся советом. Нужно помнить, что проект дома – довольно трудоемкое дело, однако он гарантирует вам безопасность. Итак, возвращаясь к кровле: построить дом – это отнюдь не означает отсутствие всевозможных хлопот в дальнейшем.

При выборе материала для кровли необходимо учитывать то обстоятельство, что любой материал должен быть грамотно монтирован. И поэтому установкой должен заниматься профессионал. Конечно, гарантий на совсем уж продолжительное время никто не даст, и вполне очевидно, что рано, или поздно кровля потребует ремонта. Это естественно и расстраиваться не стоит. Ремонт не потребует от вас огромных расходов и гигантских трудов, естественно, при условии, что изначально будет все правильно. Все, что вы должны будете предпринять – это призвать профессионалов, которые, конечно, быстро и грамотно осуществят  весь процесс ремонта.

«Кровлелон»

Что такое «Кровлелон» и где он применяется?

«Кровлелон» - это рулонный полимерный гидроизоляционный материал, который обладает очень большой механической прочностью. Так же этот материал удивительно стойко выдерживает агрессивные среды и обладает сроком эксплуатации около двадцати лет. Особенность Кровлелона огнестойкость, которой нет ни одного другого материала. Он относится к типу трудносгораемых материалов. Кровлелон производится в  нескольких цветах и имеет довольно приятный внешний вид. Выпускается две марки Кровлелона: армированный полимерной сеткой (А) и гидроизоляционный.

Есть несколько методов монтировки гидроизоляционного покрытия:

- с помощью дюбелей

- с помощью клея

- «сбор» покрытия (не более 400 квадратных метров) «внизу», а затем установка его на крыше.

Так же этот материал применяют для ремонта ужу наличествующих кровель, при том, тех, эксплуатация которых происходит в экстремальных условиях (например, таких предприятиях, как газоперерабатывающие и нефтехимические), тех, к которым предъявляют повешенные эстетические требования. Так же этот материал используется в устройстве и ремонте гидроизоляционной защиты зданий и антифильтрационных экранов.

Главными преимуществами этого материала являются:

- повышенная огнестойкость

- устойчивость к проявлению агрессивной среды

- прочность

- эластичность

- большой спектр выпускаемых цветов

- простота монтажа

- долгий срок службы

Что такое «толь»

Толь – материал, который получают следующим образом: кровельный картон пропитывается каменноугольным дегтем и обсыпается песком со всех сторон.

Как правило, толь изготавливается двух марок – ТВК и ТП. Первая разновидность толя – с посыпкой крупнозернистой. Длина его рулона составляет 10 метров; ширина 750- 1025 миллиметров. Применяется для  покрытия верхних слоев пологих и широких крыш  на горячих дегтевых мастиках.

Вторая марка – с песчаной присыпкой. Обычно площадь рулона составляет 15 квадратных метров. Используется для покрытий разного рода времянок, для изолирования фундамента частей здания из камня и дерева.

Так существует марка ТК. Это беспокровный толь. Выпуск идет по 30 квадратных метров в рулоне и ничем не присыпается.  Используется в качестве пароизоляции и подкладки под толь.

Преимущества толя в том, что он обладает большой стойкостью к воде, влаге и огню. Этот материал легок и имеет невысокую цену. Минус в том, что толь – весьма недолговечен, по причине чего его используют только лишь для сооружений временного назначения или в совокупности с прочими кровельными материалами.

Конструкция крыши

Так уж заведено – практически любое строение имеет крышу. Кровля защищает дом от осадков, холода и тепла и ветра. Кровля с деревянными стропилами идут рука об руку с человеком уже многие века. Форма конструкции обычно устанавливается климатическими особенностями региона, в котором этот дом находится, материалами, из которых изготавливается кровля, целевое назначение крыши и эстетические пристрастия строителя.

На сегодняшний день существует целый ряд видов крыш:

1. Скатные. Эти крыши предназначены для тех регионов, в которых ежегодный объем осадков (снега и дождя) достаточно велик, потому что на скатах осадки не задерживаются.

2. Плоские. Предпочтительны для регионов с небольшим количеством осадков, однако присутствуют и в регионах с обильными снегопадами, потому что перина из снега обеспечивает усиленную теплоизоляцию здания. У кровель снежных районов должны быть очень устойчивые стропила, для того чтобы выдержать дополнительную нагрузку в виде снега.

Крыши, угол уклона которых составляет более 25 градусов, считаются крутыми. На них не скапливается ни дождь, ни снег. Кровля всегда будет поддерживаться в сухом состоянии. Крыши с уклоном менее 15 градусов относятся к плоским крышам. Зачастую такая крыша объединяется с теплоизоляцией. Монтируют её прямо под обшивку и именно поэтому нужно пространство, для того чтобы была возможность проветрить изоляцию и чтобы влажность помещений никак на нее не влияла.

Из помещений влага всегда испаряется вверх и уходит через крышу. В таких постройках кК сараи и беседки всегда происходит свободный обмен уличного и внутреннего воздуха. Кровля проветривается так же. Разброс температур практически не заметен. В случае если холодно и снаружи и внутри – перед нами неутепленная крыша проветриваемого вида.

Специалисты говорят еще об одном типе кровли, занимающем позицию между утепленной и неутепленной. Это кровля, которую устанавливают при использовании чердака в качестве жилого помещения. В таком случае пытаются в первую очередь защитить чердак от пыли, снега и дождя. Для этой цели настилается утепленная дощатая обшивка. Подобную крышу крайне неудобно проветривать.

Каркасом кровли является стропильная конструкция. Именно на них, на этих конструкциях и возлежит покрытие крыши. Они принимают на себя вес этого покрытия и распределяют ее на несущие стены сооружения. Стропилами должны заниматься профессиональные мастера. В случае если они не очень большие и не очень сложные, вполне реально применение целого комплекта готовых деталей, которые можно найти на рынке строительных материалов. Установка их происходит посредством стальных уголков, болтов и гвоздей.

Крайне важно продумать и рассчитать устройство конструкции. Желательно прибегнуть к помощи специалистов. И, конечно, при возведении конструкции, необходимо соблюдение всех требований и инструкций.

О водостоках

Водостоки (их еще называют водоотводы или водоотливы) должны защищать стены строения от талого снега и дождя. Из этих труб ни в коем случае не должна сочиться вода, и по этой причине абсолютно все стыки водостока должны быть строго герметичны, а сечение водослива – иметь размер, необходимый для вывода всей воды со всей поверхности крыши.

Водостоками, как правило, называют емкость в форме прямоугольника, у которой есть отводы, присоединенные к канализации. Туда и стекает вся вода. Неоспорим тот факт, что приобретение и установка водостока – это не роскошь, а необходимость. Если этого не сделать, появится возможность познакомиться с технологией ремонта дома после разрушений от затопления.

Сейчас рынок представляет вниманию потребителя водостоки, изготовленные из таких материалов:

- Пластик: коррозия ему не грозит, контрастные температуры переносит легко, отличается пластичностью, (что является крайне важным качеством, так как трубы имеют свойство лопаться при замерзании в них воды), прост в сборке и установке.

- Сталь

- Медь: применяется в качестве сочетания

Сечение у водостоков может быть прямоугольным и круглым. Традиционным считается прямоугольный.

При выборе адекватной водосточной системы немаловажен внешний вид. Современные постройки отличаются достаточно высоким уровнем дизайна и качества, что требует достаточной степени привлекательности аксессуаров (к примеру, ограничитель переливов, которые призваны защищать стены здания от воды в случае переполненности желоба, или же дренажный трап, не позволяющий кровельным загрязнениям проникнуть в дренаж).

Обрамление дома конструкцией водостока придает зданию законченность и завершенность.

Подбирая вариант водостока нужно учесть соотношение площади здания и размеров и формы элементов системы.

Пароизоляционные и гидроизоляционные

материалы

Для того чтобы защитить теплоизоляцию и продлить срок её службы используют пароизоляцию и гидроизоляцию. Утепление здания крайне важно как для комфорта, так и для сохранности конструкций в целости, для возможности долгой эксплуатации всех систем. Утеплитель имеет смысл лишь тогда, когда он защищен надежной гидро- и пароизоляцией, которые являются хранителями тепла. Правильная установка – это крайне важный момент в применении изоляции.

Паро- и гидроизоляционные материалы предназначены для выполнения двух основных своих задач:

- препятствие проникновению влаги в теплоизоляционный материал. Влага, как известно значительно снижает теплоизолирующие свойства и содействует разрушению всей конструкции.

- формирование вентиляционной системы утеплителя. Пар выводиться наружу, не накапливаясь в теплоизоляции.

И гидро- и пароизоляция относится к пленочным материалам.

Пароизоляционная пленка является защитой теплоизоляции от влажных паров, которые неизбежны в жизнедеятельности: уборка, стирка, купание и т.д. Устанавливается в местах, где процент влажности повышен.

Гидроизоляция ставится под скатные кровли и наружные обшивки фасадов. На самом деле, гидроизоляция – это второй рубеж защиты теплоизоляции от снега, дождя, мокрого ветра, росы, конденсата и т.д., проникающими под покрытие и обшивку строения. Если гидроизоляция отсутствует – утеплитель вынужден сам решать все проблемы, связанные с влагой и постепенно разрушаясь, теряет свои свойства.

Сланцевые плиты

Самым дорогостоящим кровельным материалом на сегодняшний день является сланцевая кровля. Этот материал отличается долговечностью (срок его эксплуатации рассчитан на 100 – 150 лет). С его помощью можно отделать абсолютно любые, даже самые наисложнейшие поверхности и придать им уникальность и неповторимость, что вполне позволит многообразие существующих кладок.

Плитка из сланца крепится как чешуя, и вода просто-напросто перетекает с одной плитки на другую. Этим обеспечивается исключение затекания.

Сланец отличается мелкозернитостью и довольно большому количеству форм. Эти свойства позволяют архитекторам самим заниматься созданием разнообразнейших форм. Есть более 250 шаблонов изготовления плитки и огромное количество видов кладки.

Перечислим основные шаблоны:

- «Рыбья чешуя»

-  Остроугольный

-  Восьмиугольный

- С ровным краем и Острокрайный

- Чешуйчатый

Фальцевая кровля

Фальцевая – это кровля, изготовленная из рулонной (листовой) оцинкованной стали. Она может

иметь полимерное покрытие, а может быть и без него. И кровли из цветного металла.

Вообще, фальцевая кровля – это металлическая кровля, в которой соединение элементов покрытия, которые называются «картины» осуществляются посредством фальца.

Картина – один из элементов кровли с подготовленными для фальцевого соединения кровлями. Фальцовое соединение – тип шва, который образуется при соединении. Фальцевое соединение может быть лежачим (для соединения горизонтальных полос) и стоячим (для соединения боковых длинных стальных полос, которые идут вдоль ската), двойным и одинарным.

Есть несколько способов закатывания фальца: вручную, с помощью специального электромеханического устройства, или с помощью алюминиевых кляммеров, которые способны выдержать серьезные нагрузки, не допуская мостов холода и уменьшая вес подкровельного настила (этот способ касается самозащелкивающихся фальцев).

Изготовление металлических кровельных элементов с подготовленными на специальном станке краями (для соединения) называется рулонной технологией. Элементы кладутся на скат, скрепляются клямерами, а затем просто скрепляются посредством закаточной машинки в двойной стоячий фальц. Герметичность этой конструкции достигается с помощью уплотнителя (он находится внутри фальца).

Самые главные преимущества фальцевых кровель:

1. Гладкость поверхности, которая обеспечивает хороший сток воды

2. Небольшой вес, позволяющий устраивать легкие опорные конструкции (обрешетку и стропила).

3.Гибкость (это качество незаменимо, когда дело касается  крыш непростой формы).

4.Невоспламеняемость

5.Крепление элементов посредством клямеров (железные листы остаются целыми).

6.Возможность механизированной заготовки картин

Проигрышными моментами стальных кровель являются:

1. Довольно высокая теплопроводность.

2. Низкая устойчивость к ударам, которые способны вызвать повреждения.

3.Грохот, издаваемый ею во время дождя.

Перед тем как начать установку кровли следует положить антиконденсатную плёнку, которая отводит конденсат в люк водостока. Она стелется и крепится брусками на стропилах и фермах.