Р333 - мост постоянного однонаправленного тока, применяется подобно 

одинарному мосту при возникновении необходимости измерить 

электрическое сопротивление. С помощью Р333 также можно определить 

место деформации провода или кабеля, применения петлю Муррея, а также 

используя систему Варлея. Используя прибор . можно определить степень 

возникновения ассиметрии в проводах и проводниках. 

 Р3043 - мост постоянного однонаправленного тока , соответствует 

классу точности 5. Предназначен для работы в полевых условиях, а также в 

подземных шахтах, где имеется вероятность взрыва из-за присутствия 

газа или пыли. Отсутствие индуктивных элементов в схеме  Р3043  

позволяет свести к нулю вероятность возникновения искры при пользовании 

им. Применим в районах с тропическим климатом, является вибропрочным 

и виброустойчивым, а также переносит механические повреждения. 

Предназначен для работы с электродетонаторов и взрывных электрических 

цепей, как с места, удалённого от области предстоящего взрыва,ак и 

непосредственно в забое.  Р3043   способен безопасно функционировать при 

температурном итервале -40-50 по Цельсию и вплоть до 95% влажности 

откружающего воздуха. Предел погрешности прибора для любых измерений 

соответствует 5%.

Р4833- электрический измерительный прибор , универсального назначения. 

Применятся для измерений электродвижущей силы тока и величин 

напряжений методом компенсации. Удобен для использования как в 

лабораторных, так и в производственных условиях с целью проверки 

исправности и соответствия тепловых приборов. Прибор можно 

использовать в качестве потенциометра. Прибор  Р4833 полностью 

соответствует техническим нормам разработки и монтажа.  Р4833 

рассчитан на долгое функционирование без замены каких-либо составных 

частей.

