| МЕДИЦИНА |  |
| --- | --- |
| Основным принципом работы ХХХ является определение электрической проводимости биологически активных зон кожи человека. ХХХ содержит систему обработки сигналов, которая автоматически проводит последовательное сканирование 11 участков БАЗ кожи головы, туловища и конечностей импульсами отрицательной и положительной полярности (22 - отведения), с частотой следования 10 Гц. Воздействующий в процессе диагностики на пациента электрический тест-сигнал является физиологическим для организма. Полученные с помощью измерительного прибора электрические сигналы передаются в ПЭВМ, в подсистему диагностики, где на основании набора математических решающих правил, заложенных в базе знаний системы “ХХХ”, производится распознавание образа состояния пациента. Далее информация передается в подсистему принятия решений, где происходит анализ электропоказателей (ЭП) БАЗ кожи и степени их отклонения за допустимые физиологические границы нормы и формализуется в виде фантомов (компьютерных визуальных образов органов и систем). Полученная информация представляется на экран дисплея компьютера в текстовом и графическом виде и может распечатываться с помощью принтера. Использование компьютерной графики позволяет отображать на "фантоме" пациента органы и ткани по степени отклонения от нормы. В “ХХХ” используется не фиксированное время измерения ЭП БАЗ кожи, а непрерывная во времени регистрация до полного установления переходного электрического процесса, без паузы между измерениями. ## КОНСТРУКЦИЯ Конструктивно аппаратная часть ХХХ выполнена в виде измерительного блока и системы электродов. Корпус измерительного блока выполнен из металла и пластика. Электрическая схема аппаратной части ХХХ полностью выполнена на печатных платах. Печатные платы измерительного блока крепятся с помощью винтов и стоек к основанию корпуса. На передней панели блока расположен индикатор включения прибора и индикатор заряда аккумуляторов. На передней панели расположены 6 разъемов типа “тюльпан” для подключения соединительных проводов для электродов. На задней панели 9-ти контактный разъем для подключения кабеля связи с компьютером, разъем для подключения внешнего зарядного устройства и предохранитель с держателем. Предохранитель используется для защиты схемы заряда от перегрузок. | El principio fundamental del funcionamiento de XXX consiste en la determinación de la conductibilidad eléctrica de las zonas biológicamente activas de piel humana. XXX contiene un sistema de elaboración de señales, el que automáticamente hace una exploración consecuente de las 11 zonas bialógicamente activas (ZBA) en la piel de la cabeza, torso y extremidades con impulsos de la polaridad negativa y positiva (22 derivaciones), con frecuencia de seguimiento 10 Hz. El señal eléctrico del test, influído durante el proceso del diagnóstico en el paciente, es fisiológico para el organismo. Los señales eléctricos, recibidos con ayuda de un instrumento de medida, transmiten a la computadora personal (CP), donde con base en composición de las fórmulas matemáticas definitivas, puestas en base de los conocimientos del sistema “XXX”, se hace el descernimiento de la imagen del estado del paciente. Después la información va al subsistema de decisión, donde se investiga el análisis de los índices eléctricos (IE), zonas bialógicamente activas (ZBA) del piel y los grados de su divergencia de los límites fisiológicos permisibles de la norma y se formaliza en forma de fantasmas ( son las imágenes visuales del ordenador de los órganos y sistemas). La información recibida se presenta en la pantalla del ordenador en forma textual y gráfica; y puede ser imprimida con impresora. El uso de la gráfica de ordenador permite reflejar en “los espectros” del paciente los órganos y tejidos según los grados de la devergencia de la norma. En “XXX” no se usa el tiempo fijo de medida de IE de ZBA de la piel, sino continuo registro hasta que el proceso transitorio eléctrico sea constante, sin pausa entre medidas. INSTRUCCIÓN El material de XXX está hecho en forma de un bloque de medida y un sistema de electrodos. El cuerpo del bloque de medida está fabricado de metal y plástico. El esquema elécrico del material de XXX está hecho con placas de circuitos impresos. Las placas de circuitos impresos del bloque de medida se fijan con tornillos y postes en la base del cuerpo. En el panel delantero del bloque está un indicador de conexión del aparato y un indicador de reserva de acumuladores. En el panel delantero están 6 puntos de conexión tipo “tulipán” para enchufar los cables de conexión para electrodos. El panel trasero contiene una conexión de 9 patillas para enchufar un cable de comunicación con el ordenador, una conexión para enchufar una máquina de carga exterior y un fusible un tenedor. El fusible sirve para defender el esquema de carga contra sobrecargas. |