Правильное обращение

с окнами из пластика

В первую очередь (еще до установки окна) необходимо точно подогнать ширину подоконника. В противном случае поток тепла, идущий вверх от батареи, будет перекрыт.

В процессе штукатурки откоса оптимальное перекрытие рамы составит не более чем пять миллиметров от края.

После окончания отделки нужно сразу же очистить фурнитуру от всевозможных загрязнений, в том числе строительных растворов. Далее необходимо аккуратно убрать защитную пленку с профиля окна.

Для мытья окон используют мыльный раствор, или же специально разработанные для ухода за ПВХ средства.

Ни в коем случае нельзя использовать для чистки окон средства, содержащие ацетон и абразивные вещества.

Следует избегать контакта окон с накаленными предметами, такими, как, например, утюг или кипятильник.

ПВХ-профиль нужно беречь от ударов и царапин.

Во избежание конденсата на стеклопакетах следует периодически проветривать помещение.  Как вариант – установка кондиционера.

Желательно раз в полгода проводить профилактику. Заключается это в следующем:

Фурнитура смазывается машинным маслом.

С целью сохранения эластичности уплотнителей нелишне смазывать их силиконовым маслом и очищать от загрязнений каналы, предназначенные для отвода воды, которые находятся внизу рамы.

Плюсы и минусы пластикового окна

Отметим сначала недостатки. Их не очень много, но, тем не менее, они есть.

Один из главных минусов – плохая пропускная способность. Воздуха в помещении поступает недостаточно, в результате чего скапливается влага. Следствие парникового эффекта – скопление конденсата на потолке и стенах. Требуется частое проветривание (не менее трех-четырех раз в сутки).

Очередной минус состоит в том, что в случае механического повреждения окно не подлежит восстановлению. Царапины и иные повреждения невозможно исправить и отшлифовать.

Пластик электростатичен  и притягивает пыль.

Ну и последний, пожалуй, недочет  - достаточно большой коэффициент расширения  профиля – ПВХ, что говорит о расширении окна в жару и сужении в морозы. Такие изменения состояния влекут за собой появление всевозможных  трещин.

Достоинств у пластиковых окон гораздо больше, нежели минусов. И главный плюс – высокая изоляция, позволяющая сохранить тепло в помещении (экономя тем самым электроэнергию) и избежать внешних звуковых раздражителей (тишина и покой будут вам обеспечены). Кстати, в доме с обычными окнами 17-20 процентов тепла теряется.

Конструкция пластикового окна герметична, что обеспечит минимальное проникновение пыли в дом и сэкономит время домохозяек.

Пластиковые окна весьма экологичны (что подтверждено гигиеническими сертификатами  и сертификатами соответствия Европы и Украины) – они не горят и не выделяют никаких вредных веществ.

Металлопластиковые окна довольно устойчивы к атмосферным явлениям.

ПВХ-окна достаточно разнообразны. Формы и цвета найдутся на абсолютно любой вкус.

Нет необходимости красить ПВХ-окна, а мыть их очень легко.

Срок эксплуатации пластиковых окон достигает пятидесяти лет.

Рама

С тех пор как в нашу жизнь вошли окна-ПВХ, термин «профиль» наполнился новым смыслом. Тот, кто решился на приобретение окон нового поколения, долго еще произносит эти словосочетания: «профиль-ПВХ», «система профилей», деревянный профиль».

Некоторые ошибочно считают, что рама и профиль – понятия идентичные. Это не так.

Профиль – это составляющие оконную конструкцию компоненты. Рама – это неподвижная часть профиля (коробка, которая  остается при снятии всего остального)

Так же к профилю относится все то, что можно снять и открыть. Существуют еще дополнительные части профиля – отлив (предназначенный для отвода воды), откос (который используется с целью отделки боковой поверхности окна), а так же штапик, держащий стеклопакет в раме.

На сегодняшний день существует три основных материала, из которых создается конструкция: ПВХ, дерево и металл (как правило – алюминий). Окна бывают как однородные, выполненные из одного материала, так и смешанные (например, ПВХ + металл)

Традиционный материал – это, конечно же,  дерево. Он привечен для нас и имеет твердую репутацию. Этот материал превосходно сохраняет тепло и защищает от шума. Дерево отличается прочностью  и экологичностью. Правда такое свойство как экологичность очень легко испортить красками, лаками и всевозможными пропитками низкого качества.

Окна из дерева в два раза дороже окон с пластиковой рамой, потому что этот материал требует серьезной обработки.

Рамы из алюминия обладают очень высокой прочностью. Такие конструкции правильно было бы  использовать  для балконов и витражей. Термоизоляция у алюминия невысока, однако благодаря новым технологиям изготовления утепляющих вставок, это качество металла повышается.

Профиль характеризуется, во-первых, шириной, а во-вторых, числом камер (эта характеристика актуальна лишь для металлических и ПВХ – профилей). Размер, количество и расположение камер очень влияют на степень прочности и теплоизоляции. Например, только полые камеры в металлической конструкции (как в пластиковых окнах) не обеспечат должной эффективности энергосбережения. Во избежание этого алюминиевый профиль делят на две части, после чего заполняют пустые камеры материалами, обеспечивающими теплоизоляцию.

Что касается ПВХ-профиля  - кроме обладания  повышенными изолирующими свойствами, они легко чистятся и отмываются. Для изготовления таких окон выпускают довольно много дополнительных элементов, что расширяет многообразие форм и цветовых решений окон, и делает их сборку быстрой и легкой.

Стекло

Еще совсем недавно в остекленении применяли двустекольные системы, содержащии внушительные промежутки с воздушной прослойкой, призванной свести теплопотери к минимуму. Тем не менее. До герметичности было еще далеко (что проверялось зажигалкой). Увеличения теплоизоляции добивались путем затыкания щелей ватой и оклейкой бумагой или скотчем.

Сегодня, благодаря научно-техническому прогрессу появились стеклопакеты – герметичные, заполненные аргоном или воздухом. Преимущества стеклопакета очевидны – лучшее сохранение тепла и отсутствие пыли и грязи между стекол.

На самом деле в природе существует огромное разнообразие стекол: теплосберегающее, армированное, противосолнечное, теплоизоляционное, закаленное (противоударное, стойкое к высоким температурам). Для производства таких стекол используют различные полимерные покрытия и покрытия из металла.

Существует самодельный вариант улучшения окон. Предлагается пленка для покрытия стекла, которая повысит качество окон по более низкой цене, нежели установка новых окон. Кстати, единственно действующими являются лишь отражающая  и тонирующая пленка. Всевозможные теплосберегающие, звукоизоляционные и теплоизоляционные пленки малоэффективны.

Фурнитура. Уплотнители.

Что такое «фурнитура»?

Это понятие включает в себя различные ручки, шпингалеты, замки, различные механизмы и устройства, обеспечивающие функционирование створок и запоров.

Не лишним будет сейчас вспомнить о втором (после стеклопакетов) величайшем изобретении  - поворотно-откидном открывании окна (одна и та же ручка обеспечивает открытие и обычного окна и фрамуги)

Уплотнители размещают на местах стыков рамы и створки, что обеспечивает герметичность окна. По желанию  в комплект конструкции может входить антимоскитная сетка, рольставни, жалюзи и вентиляционная система.

Монтаж и сборка окна – это не менее важный процесс, чем подборка комплектации. От установки конструкции зависит то, насколько комфортно в использовании это окно будет.

Бесспорно, разобраться во всем существующем ныне многообразии компаний-производителей оконных конструкций и поставщиков довольно сложно. Наиболее верным будет решение – обратиться к давно существующим на рынке и занимающихся адаптированными для России (климат и особенности наших зданий) окнами. Такие фирмы вполне смогут обеспечить вам качественный монтаж, современные материалы и прогрессивные технологии.

Как правильно ухаживать

За оконной фурнитурой

ПВХ-окна снабжены фурнитурой отличного качества. С целью продления срока её службы и сохранения презентабельного вида необходимо примерно раз в полгода производить смазку всех движущихся деталей фурнитуры маслом, которое не содержит смолы и кислоты. Необходимо использовать средства, не повреждающие антикоррозийную защиту.

В отличие от окон из дерева, которые требуют повышенного внимания в процессе эксплуатации, ПВХ – окна довольно неприхотливы. Однако,несмотря на простоту в использовании, необходимо учитывать некоторые их особенности.

Соблюдение некоторых элементарных правил сделает возможным в полной мере оценить все плюсы современных конструкций и без проблем использовать их долгий срок.

Как минимум раз в год (а лучше – два раза в год) необходимо проводить следующие регламентные и профилактические работы:

- проверка всех приборов на адекватность и подвижность. Абсолютно все подвижные

Части нужно смазать небольшим количеством масла, которые не содержит смол и кислоты.

- Контроль уплотнений и замена испорченных.

- Проверка и чистка отверстий для отвода воды.

- Проверка остекленения и ликвидация вероятных повреждений (опечатывание, нарушение уплотнения и т.д.)

- Контроль и чистка наружной поверхности.

Ремонт старых окон

Технология, позволяющая ремонтировать старые окна, еще совсем молода. Относительно недавно в столице России была организована первая бригада, освоившая новые ремонтные технологии давно уже находящихся в использовании окон и дверей балкона. Эта технология впервые применялась в странах Европы. Российские активисты изучили её, дополнили адаптированными под Россию деталями и успешно применили на деле. Этот технологический комплекс  делает возможным реставрацию окон, находящихся в эксплуатации 50 и более лет. В итоге реставрации сохранение тепла увеличивается на 30 процентов. Уплотняющие материалы обеспечивают сохранение тепла, тишины и чистоты.

Подобные результаты достигаются за счет использования трубчатых уплотнителей из хладостойкой резины, которые врезаются в конструкцию. Гарантия этих уплотнителей составляет около 15 лет.

«Благодаря» приоритету  Советском Союзе количества, а не качества в домах было установлено примерно 700 миллионов М2 окон, которые не соответствуют должному уровню теплозащиты, герметичности и звукоизоляции.

На сегодняшний день в России продолжается выпуск «финских окон» (раздельные стекла и спаренные створки), хотя в странах Европы от подобных конструкций уже 30 лет назад отказались. В Скандинавии уже в 80-х годах их стали менять на современные, энергоэффективные окна. Причем за счет государства. В России, конечно, такая история вряд ли произойдет.

Жителям нашей страны вполне кажется естественным каждый год сначала заклеивать окна (осенью), а затем их отмывать (весной).  Всего два года назад альтернативой такому способу защиты от холода была лишь замена старых окон на стеклопакеты. Ныне же существует новая технология, дающая шанс.

Реставрация старых окон обходится в 10 раз дешевле, нежели замена на новые. Этот ремонт обычно занимает не больше одного дня. При фрезеровании применяют миниатюрные пазорезные машины (снабженные функциями отсоса опилок и пыли). На всевозможные трещины ставятся пломбы из ультрасовременных материалов.

Ремонтные работы можно проводить в любое время года, так как сейчас стали применять теплозащитную ткань в качестве изоляции оконного проема.