Монтаж труб

Инженерно-технические системы жизнеобеспечения предназначены для комфортного существования и от того, насколько качественно проведены монтажные работы по водоснабжению и отоплению во многом зависит уровень этого комфорта. Монтаж водоснабжения необходим как для обеспечения водой, так и для отопления дома. Большая роль в организации отопления и водоснабжения принадлежит трубопроводным системам. По назначению трубы делятся на водопроводные, отопительные, канализационные. По материалу изготовления наиболее распространены металлопластиковые, полипропиленовые, трубы из сшитого полиэтилена, медные и стальные.

Металлопластиковые трубы пользуются популярностью, так как при невысокой цене, они достаточно легкие, удобные в работе (легко гнутся, хотя и следует избегать перегибов) теплостойки и не подвержены коррозии. Металлопластиковая труба - это цельная, сваренная «встык» или «внахлест» алюминиевая труба, изнутри и снаружи покрытая полиэтиленовыми слоями. Внутренний полиэтиленовый слой придает трубе большую гладкость и ровность, что препятствует образованию ржавчины и разных отложений. Наружный слой пластика защищает трубы от внешних повреждений и воздействий. Металлопластиковые трубы часто называют « пятислойными», учитывая два слоя специального клея, который является своего рода слабым местом этих труб, так как со временем труба расслаивается в местах соединений и протекает.

Небольшая толщина металлопластиковой трубы расширяет диапазон её применения –металлопластик можно прокладывать как внутри, так и снаружи помещения, с его помощью можно монтировать «теплый» пол, так этот материал достаточно гибкий. Металлопластиковые трубы не требуют дополнительных соединительных элементов - уголков, тройников и т.д., при этом соединение производится быстро и легко, без сварочных аппаратов. Всё что нужно – это отрезать трубу, откалибровать и закрепить фитинг. Правда, при монтаже труб из металлопластика не следует их сильно перегибать, а также существует одно непременное условие - доступ к фитингам должен быть свободным, так как в этих местах возможна протечка. Но зато металлопластиковые трубы широко используются в инженерных коммуникациях отопления, горячего и холодного водоснабжения, подогрева пола и т.д. Срок службы трубопровода из металлопластиковых труб может достигать 35 лет.

Полипропиленовые трубы – на сегодняшний день, наиболее востребованный вид труб, так как невысокую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики их уже успели оценить большинство владельцев загородных домов. Пластмасса, из которой изготовлены эти трубы, обладает целым рядом преимуществ, таких как долговечность и прочность, а также отсутствие электрической проводимости и низкая теплопроводность. К недостаткам этих труб можно отнести боязнь температуры выше 75 °C. В то же время полипропиленовые трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению, возгоранию и имеют хорошие звукоизоляционные свойства. К тому же полипропилен, являясь экологически чистым продуктом, безопасен для питьевой воды. Что касается монтажа труб из полипропилена, то способность этого материала свариваться гарантирует сварным соединениям достаточно высокую надежность, приближающуюся к прочности самих труб. Притом что максимальный срок эксплуатации этих труб может достигать 50 лет, многое зависит от грамотного монтажа водоснабжения, учитывающего давление и температуру воды. Кроме того, поскольку монтаж таких труб осуществляется методом муфтовой или стыковой пайки с нагревом, большое значение имеет грамотное проведение этой операции. Поэтому желательно, чтобы специалист, производящий монтаж таких труб, не только обладал достаточным опытом, но и использовал при работе соответствующий профессиональный инструмент.

Трубы из сшитого полиэтилена постепенно вытесняют столь распространенный металлопластик не только благодаря своей экономичности, но и целому ряду преимуществ. Помимо того, что эти трубы легко монтируются, не боятся перегибов, хорошо гнутся, не боятся коррозии, они также обладают низкой теплопроводностью и не проводят электричество. У них низкий коэффициент шероховатости (гладкость стенок предотвращает появление отложений на внутренних поверхностях) и верхний предел рабочей температуры + 95ºС. Эти трубы не выделяют вредных веществ и запахов, и не изменяют вкусовых характеристик воды, а кроме того, не боятся ультрафиолетового излучения. При грамотном монтаже и правильной эксплуатации срок службы таких труб – более 50 лет.

Самыми надежными и долговечными безоговорочно считаются медные трубы. Они безвредны, практически не имеют недостатков, кроме высокой стоимости.

При монтаже и разводке труб в настоящее время самой распространенной схемой является коллекторная. Для такой схемы чаще всего используются металлопластиковые трубы и трубы из сшитого полиэтилена, так как в этом случае легче произвести монтаж труб и замену приборов. А приборов в нашей современной жизни появляется все больше и больше. Вот почему разводящий коллектор столь популярен, ведь в этом случае каждый сантехнический прибор подключается отдельно и при одновременном включении воды перепады давления не столь заметны. И для отопления коллекторная схема более удобна, нежели однотрубная проточная система. Но качественное функционирование приборов обеспечивает не только коллектор с отдельной трубой на каждый прибор, но и монтаж труб соответствующего диаметра. Кроме того, надежность монтажа зависит от способов соединения трубопровода. Для соединения отдельных частей трубопровода применяются разные элементы, например фланцы, отводы, переходы, которые осуществляют соединение при помощи болтов, сварки и до. В отличие от них фитинги соединяют различные элементы трубопровода при помощи резьбы, нарезанной как на внутренней, так и на внешней части труб и фитингов. К фитингам относятся:

- бочонки и муфты - соединяют различные части трубопровода;

- уголки - применяются для изменения направления линии трубопровода;

- тройники и кресты - применяются для разветвления трубопровода;

- сгоны – соединяют уже проложенные трубы;

- пробки - применяются для заглушки какой-то ветви и др.

Металлические фитинги, как правило, изготавливаются из стали, бронзы, латуни, чугуна и других сплавов. Стальные фитинги могут быть покрыты каким-либо антикоррозионным материалом - никелем, хромом, цинком, что особенно актуально для фитингов, используемых в условиях различных атмосферных воздействий.

6.358 зн.