| ОРИГИНАЛ Цель выполнения НИР Разработка методов высокочастотного оптически детектируемого микроволнового резонанса (ОДМР) и создание на базе этих разработок нового современного устройства в виде спектрометра ОДМР/ЭПР, работающего в 3 мм диапазоне (фиксированная частота в диапазоне 94-96 ГГц), не имеющего мировых аналогов, на базе отечественных разработок для исследования и локальной диагностики на молекулярном уровне наноструктур и низкоразмерных биологических объектов. Основные требования к выполнению НИР Состав разрабатываемой научно-технической продукции o Методы оптического детектирования микроволновых резонансов в высокочастотном 3 мм диапазоне. o Эскизная конструкторская документация на макет устройства в виде ОДМР/ЭПР спектрометра, с фиксированной рабочей частотой в диапазоне 94-96 ГГц, совмещающего регистрацию резонанса по оптическому и микроволновому каналам. o Макет устройства в виде ОДМР/ЭПР спектрометра. o Пакет программ для обработки спектров ЭПР и ОДМР. Требования по назначению научно-технической продукции Спектрометр предназначен для исследования и диагностики на молекулярном уровне наноструктур и материалов, в состав которых входят наноструктуры, в центрах коллективного пользования, исследовательских лабораториях и медицинских центрах. Объектами применения спектрометра являются системы с квантовыми ямами, квантовыми точками, проволоками, нанокристаллы и нанопорошки, биологические системы, приборные структуры. Технические характеристики В ходе выполнения проекта необходимо: o разработать методы оптической регистрации микроволновых резонансов (магнитного и циклотронного) в высокочастотном 3 мм диапазоне по люминесценции, поляризации люминесценции, оптическому поглощению, магнитному циркулярному дихроизму и выбрать оптимальную систему из микроволнового резонатора и согласованного с ним оптического тракта; o разработать и создать макет устройства в виде спектрометра ЭПР/ОДМР с соответствующими техническими характеристиками | ПЕРЕВОД Ziel der wissenschaftlichen Forschungsarbeit Die Verfahrenserarbeitung der hochfrequenten optisch detektierten magnetischen Resonanz (ODMR) und der Aufbau auf Grund von diesen Entwicklungen der neuen modernen Anlage in Form vom Spektrometer ODMR/EPR), die im Bereich 3 mm (feste Frequenz im Bereich 94-96 GHz) funktioniert, in der Welt nicht seinesgleichen hat, auf Grund von einheimischen Entwicklungen für die Forschung und die lokale Diagnostik auf molekularer Ebene von Nanostrukturen und biologischen niedrigdimensionalen Objekten. Hauptforderungen an Durchführung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit Bestand der entwickelten wissenschaftlich-technischen Produktion o Methoden der optische Detektion der magnetischen Resonanzen im hochfrequentem Bereich 3 mm. o Entwurfsdokumentation zum Modell der Anlage in Form vom ODMR/EPR-Spektrometer, mit fester Arbeitsfrequenz im Bereich 94-96 GHz, der die Resonanz über optischen und magnetischen Kanäle gleichzeitig registriert. o Modell der Anlage in Form vom ODMR/EPR-Spektrometer. o Programmpaket für die Bearbeitung der Spektren von EPR und ODMR. Forderungen an der Zweckbestimmung von der wissenschaftlich-technischen Produktion Das Spektrometer ist für die Forschung und Diagnostik auf molekularer Ebene der Nanostrukturen und der Materialien, die Nanostrukturen in der Zusammensetzung haben, in Zentren für gemeinsame Nutzung, Forschungslaboren und medizinischen Zentren vorbestimmt. Die Objekte der Anwendung des Spektrometers sind Systeme mit Quantenmulden, Quantenpunkten, Drähten, sowie Nanokristalle und Nanopulver, biologische Systeme, Gerätestrukturen. Technische Daten Im Verlauf der Durchführung des Projektes ist es notwendig: o die Methoden für optische Registrierung magnetischer Resonanzen (magnetischer und zyklotronischer) im hochfrequenten Bereich 3 mm nach der Lumineszenz, Polarisation der Lumineszenz, optischer Absorption, magnetischer zirkularer Doppelfarbigkeit zu entwickeln und ein optimales System aus dem magnetischen Resonator und dem mit ihm abgestimmten optischen Weg zu wählen; o das Modell der Anlage in Form vom EPR/ODMR-Spektrometer mit entsprechenden technischen Daten zu entwickeln und aufzubauen |
| --- | --- |