ЭС0202-  мегаомметр - прибор , позволяющий изверять свербольшие

электрические сопротивления материалов, которые превосходят 100 Ом.

ЭС0202 можно применять для контроля исправности трансформаторов,

отладки функционирования цифровых машин, для измерения сопротивления

изоляции электрических сетей. Значительные корректировки результатов

измерений присутствуют при измерении , так как показания прибора, как,

впрочем, и сопративление материалов значительно зависит от

температуры воздуха и его влажности. ЭС0202 полгостью соответствует

нормам  ГОСТ . Погрешность измерения прибора не превышает уровня,

установленного основной погрешностью. Допустимая частота вращения

генератора при проведении измерений находиться в пределах 120-144

оборот/мин. Работоспособность данной модели сохраняется вплоть до 90%

влажности воздуха.

Ф4103 - измеритель сопротивления для заземления. разработан специально

для измерения велечин сопротипления для заземляющих устройств. Ф4103

соответствунт всем нормам безопасного пользования. Ф4103 абсолютно

готов к работе после 10-ти  секунд , отсчитывая от момента  включения

прибора. Прибор обладает неограниченной продолжительностью

функционирования в рабочем режиме. Устройство позволяет выявлять

помехи переменного тока ( это можно заметить по внезапным  колебаниям

стрелки прибора). В процессе измерения прибора следует учитывать макс.

допустимые погрешности , которые неодинаковы для различных случаев.

Ф4104- микроомметр - прибор измерения сопротивления, возникающего при

прохождении постоянного тока. Величину сопративления прибор получает

рассчётным путём , измеряяуровень падения напряжений на участке цепи

при прохождении по нему тока определённой величины. Напряжение

преобразуется с помощью нескольких транзисторов , применяя

стабилизацию входного напряжения.