Установка кондиционера.

Не думайте, что установка кондиционера – это тот этап на который не нужно  заострять внимание. От того как он будет установлен, в дальнейшем будет зависеть и его работа. Мы хотим помочь вам освоить несколько элементарных правил, которые помогут вам проконтролировать и проанализировать непосредственно монтаж кондиционера в вашем дома в офисе или в любом другом помещении.

- Стоимость монтажа кондиционеров

Стоимость  напрямую зависит от нескольких факторов.

Первым фактором является этаж на котором вы живёте, так как, если вы проживаете выше 5 –го этажа, то специалистам необходимо использовать специальную технику, либо же вызывать специалистов –альпинистов. Оплата за их вызов или использование спецоборудования оплачивается отдельно.

Вторым фактором является  расстояние между внешним и внутренним блоками, так как соединены они между собой электрическим кабелем, медной фреоновой трубой и системой вывода конденсата. Соответственно чем больше расстояние, тем больше расходов затрачивается при монтаже кондиционеров.

Третьим фактором является модель вашей сплит-системы. Вы должны понимать, что стоимость будет отличаться при установке в одной комнате или же монтаж мульти –сплит – системы.

Так же стоимость монтажа зависит от уровня квалификации специалистов. На это, пожалуй, не обходим обратить главное внимание, ведь пригласив «новичка»  вы рискуете переплатить потом, за не компетентность работника вызванного вами.

## «Золотые правила» установки кондиционеров

## Итак, пришло время поговорить о главных правилах при установке кондиционеров.

## Начнём с того, что монтаж стандартной комплекции занимает не менее и не более 2-3 часов.  Если вам обещают установить его за иное время (менее часа или более пяти часов) – вы можете без раздумий отказаться от данных услуг. Помните, о том, что внутренний блок НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ: над любым источником тепла, иначе ваш кондиционер будет постоянно работать на полную мощность и быстро выйдет из строя, уже в первый год эксплуатации. Важно помнить, что помещения, в которых используют приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями могут сбить настройку процессора установленного внутри кондиционера, так же не следует устанавливать их в помещениях,  где затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами, в кладовках и т.д.

## Необходимо соблюдать расстояние до ближайшей стены и предметов быта и интерьера – это расстояние составляет 3 метра. В противном же случае поток воздуха из кондиционера окажется в «замкнутом круге», выходя наружу и сталкиваясь с препятствиями, вернётся обратно в той же температуре, в связи с этим кондиционер покажет что необходимый климат достигнут и остановит свою работу.

К любому кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите, иначе старая проводка не выдержит нагрузки и может возникнуть короткое замыкание. Риск замыкания вызывают кондиционеры, в которых мощность едва ли достигает 1,5 кВт, что уже говорить о более мощных аппаратах.

Установку или монтаж рекомендовано делать до или во время ремонта, так как для прокладки электропроводки и монтажа кронштейнов внутреннего блока необходимо долбить и сверлить стены. Если ремонт не входит в ваши планы, то кондиционер устанавливают на стене, перпендикулярной окну, на уровне карниза, при этом медная трасса оставляется с запасом. Таким образом вы избегаете повторного монтажа.

## Установка кондиционеров и гарантийный срок

Пока ваш кондиционер на гарантии, то за последствия  неудовлетворительной работы устройства, падения плохо закрепленного блока несёт фирма, которая занималась установкой и монтажом кондиционера.

Существует три вида гарантии: от производителя, от продавца и от монтажной бригады. Это означает, что вызов «левой бригады», может ударить по вашему карману же тем, что при  нарушении гарантийных условий вам будет сложно найти виноватого и доказать его вину.

Гарантия на монтаж кондиционера в Москве, составляет не менее 1 года.

Помните, «скупой платит дважды», так зачем же тогда рисковать.