Выбор тепловизора

По каким принципам надо выбирать тепловизор? Современный рынок богат выбором тепловизоров. Производители тепловизоров, и их модели, постоянно растут в количестве, поэтому трудно выбрать хороший, необходимый аппарат. Количество фирм, выпускающих тепловизоры, завоевавших рынок известностью и качеством продукции, не отстает от количества производителей фотоаппаратов или сотовых телефонов. Но самая главная особенность этого выбора это то, что выбор этот делает, в большинстве случаев, человек, не имеющий опыта в использовании такого прибора.

Главное что надо выяснить – это для чего нужен тепловизор, и что конкретно будет он делать. Иными словами, в какой области будет использоваться этот прибор (для медицинских целей, для диагностики зданий, электрооборудования и т. д.). Можно связаться с менеджером по телефону и получить подробную консультацию, после чего можно будет определиться с выбором. Вот несколько параметров тепловизора, которые определяют качество его работы: 

1. Какое разрешение имеет матрица

2. В каких условиях можно эксплуатировать тепловизор

3. Какие диапазоны температур охватывает прибор

4. Есть ли необходимость установки дополнительных объективов

5. Какая чувствительность
