П321- это калибратор тока , имеющий функции как ручного , так и

автоматического управления. П321 позволяет следить за исправностью

цифровых и аналоговых электроприборов, работающих на постоянном токе

одного направления. Применение калибратора П321 позволяет получить

калиброванные напряжения на участках цепи на промежутке 0.0005-10

вольт. При программно-автоматическом режиме работы прибор способен

выполнить определение максимального значения параметра выхода,

значения которого могут бать представлены для управления как в двоичном

, так и в десятичном коде.

Р33- это магазин сопротивления , который применяется в качестве

эталона сопративления в электрических цепях. Значение сопротивления

Р33 легко устанавливается, оно изменяется в пределах  0,1-99999,8 Ом.

Прибор имеет 6 декад, соответствует всем техническим нормам

безопасности пользования. В соответветствии с техническим паспортом

Р33 завод-производитель гарантирует исправность прибора, а в случае

отсутствия таковой обязуется заменить неисправный прибор на

исправный.

Р4831- универсальный магазин сопротивления , применим в электрических

цепях постоянного однонаправленного тока. С помощью  Р4831 можно

измерять сопративление участка электрической цепи путём замены

измеряемого сопротивления на магазин сопротивления и последующего

анализа разности ( или её отсутствия) в показаниях электроизверительных

приборов, например, по падению напряжения на участке цепи. Р4831

применим для отладки работы электроприборов и для устранения

неисправностей путём временной замены в функционирующих

электросистемах. Прибор имеет массу, равную 5-ти киллограммам и

размеры 37х22х19 см. При  возникающей необходимости,  прибор также

применим для измерения неэлектрических величин.