Системы дымоудаления

Системы дымоудаления применяются для принудительного вывода дыма из здания и подачи чистого воздуха посредством притяжно-вытяжной противодымной вентиляции. Они управляются вручную либо автоматически и наряду с пожарной сигнализацией, системами пожаротушения, оповещения и эвакуации являются важной составляющей противопожарной безопасности.

Задачи систем дымоудаления

– спасение и защита жизни людей;

– предотвращение распространения дыма и его  поступления на пути эвакуации;

– обеспечение здорового микроклимата за пределами очага возгорания;

– защита имущества.

Виды систем

Системы дымоудаления могут быть:

- Динамическими. Для дымоудаления используются вентиляторы, которые функционируют поочередно, удаляя и подавая воздух;

- Статическими. С помощью такой системы в помещении отключаются вентиляционные механизмы, что препятствует проникновению дыма в другие помещения по вентиляционным шахтам.

Системы дымоудаления часто проводят через существующие вентиляционные шахты, однако самый эффективный способ – это создание новой отдельной системы коммуникаций, позволяющей полностью исключить попадание дыма в остальные помещения.

«Эксперт-Секьюрити» является опытным проектировщиком систем дымоудаления различной сложности и масштаба. Наши специалисты внимательно изучат ваш объект и подберут для вас эффективные решения по приемлемой стоимости.

Системы оповещения и эвакуации

Один из обязательных элементов современной системы безопасности – это система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). В данную систему входит 	набор технических устройств и комплекс мер, цель которых – в кратчайшие сроки оповестить людей в случае пожара и обеспечить грамотную эвакуацию из опасных зон. СОУЭ обязательна к установке в зданиях с массовым нахождением людей при этажности выше 3 этажей и площадью более 1000м2.

Виды СОУЭ

Система классифицируется по следующим параметрам:

- Степень автоматизации (автоматизированная, неавтоматизированная, автоматическая);

- Функции системы (оповещение о пожаре, оповещение о пожаре и эвакуация);

- Тип оповещения (речевой, звуковой, световой, комбинированный);

- Наличие вариантов текстов оповещения и нескольких схем эвакуации;

- Интеграция с другими системами пожарной безопасности.

Также в зависимости от вида и назначения здания существует пять общих  типов проектирования СОУЭ.

Оборудование

Оборудованием для типовой системы служит:

- Оповещатели (световые, звуковые, речевые);

- Распределительная сеть для передачи сигналов;

- Центральное оборудование (приемно-контрольный пожарный прибор).

Если вы планируете установку СОУЭ, компания «Эксперт - Секьюрити» окажет вам полный комплекс услуг, начиная от предпроектного изучения объекта и заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием. Наши специалисты предложат вам несколько вариантов, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас.

Системы пожаротушения

Каждому из нас хорошо известно, насколько непредсказуема и разрушительна стихия огня. Даже незначительный пожар в одном помещении может привести к серьезным последствиям для всего здания. С целью обеспечения безопасности человеческой жизни и сохранности имущества сегодня используются системы пожаротушения, представляющие собой комплекс средств по обнаружению возгорания и его самостоятельной ликвидации.

Наиболее востребованными являются системы автоматического пожаротушения, выполняющие такие функции как:

- Контроль температуры воздуха и наличия дыма в помещении;

- Световое и звуковое оповещение при обнаружении возгорания;

- Подача сигнала тревоги в центральный пункт наблюдения;

- Ликвидация огня.

Виды систем пожаротушения

В зависимости от типа помещения, материалов и оборудования в системах для тушения пожара используются различные вещества (пена, вода, газ).

К основным видам автоматических систем пожаротушения относятся следующие:

- водяное пожаротушение;

- порошковое пожаротушение;

- пенное пожаротушение;

- газовое пожаротушение;

- аэрозольное пожаротушение.

Компания «Эксперт-Секьюрити» оказывает услуги по профессиональной разработке проектов и установке систем пожаротушения. Наши специалисты ознакомятся с вашими требованиями, проведут экспертизу объекта и предложат вам наиболее оптимальные решения.

Слаботочные системы

Слаботочные системы – это неотъемлемая часть любого современного комфортного здания. Они представляют собой комплекс проводов и кабелей, проводящих ток с максимальным напряжением в 25В и силой тока, исчисляемой в миллиамперах. Этот ток передает электрические сигналы, содержащие информацию для поддержания деятельности определенных видов оборудования.

По мере роста требований к уровню жизнеобеспечения и комфорта слаботочные системы становятся все более сложными и функциональными. Сегодня в комплекс слаботочных систем входят:

- Магистральные и распределительные кабельные сети;

- Локально-вычислительные сети (ЛВС);

- Интернет и телефония;

- Система приема и распределения эфирного и спутникового ТВ;

- Структурированные кабельные системы (СКС);

- Системы охранной и пожарной сигнализации;

- Системы контроля и управления домом;

- Системы видеонаблюдения.

Таким образом, благодаря слаботочным системам мы пользуемся Интернетом, смотрим телевизор, обеспечиваем безопасность нашему дому, без них невозможно представить полноценное функционирование предприятий и офисов.

Чтобы слаботочные системы оставались работоспособными долгие годы и были просты в обслуживании, важно грамотно произвести их проектирование и монтаж. За годы своего существования «Эксперт-Секьюрити» реализовала проекты различной сложности и объема и готова предложить вам свои услуги по разработке и установке слаботочных систем на вашем объекте. Наши специалисты с готовностью ответят на ваши вопросы и предложат наиболее эффективные решения.