Частотомеры- приборы, позволяющие определить  размерность частот ,

составляющих спектр какого-либо сигнала. Частотомеры деляться на

электронно-счётные, резонансные, гетеродинные, конденсаторные,

вибрационные и аналогово-стрелочные. Все эти виды различаются

принципами действия и устройством. Вибрационные и аналоговые

частотомеры служат для контроля сети питания, электронно-счётные

модели применяются при работе с радиотехникой. Резонансные

частотомеры обычно применяются при модуляции основной частоты

сигнала.

Цифровые частотомеры- вид электронно-измерительных приборов,

служащих для определения величины частот и периодов сигналов. Помимо

этого цифровой частотомер применяют при определении временной

продолжительности импульса сигнала. Частоты , измерямые цифровыми

устройствами подобного рода колеблются в диапазоне 0.1-2400 мегагерц.

FLUKE-196B - компактный осциллограф, который легко уместиться к

кармане. Эта модель ничем не уступает стационарным приборам.

Максимальная частота , с которой работает FLUKE-196B- это 200

мегагерц. Элементом питания для FLUKE-196B является обчная батарейка.

Прибор имеет два входа, каждый из который оснащён собственным

преобразователем сигнала цифрового типа. Прибор обладает значительно

увеличенной ( если сравнивать с предыдущими моделями) памятью приёма

сигнала, которая может вместить 3000 уникальных точек для одного

канала. FLUKE-196B можно синхронизировать с компьютером, правда, для

этого понадобиться специальное программное обеспечение.Цветной экран

датчика значительно упрощает работу с сигналом. Одной из основных

особенностей данной модели называют высокую скорость , с которой

обновляются данные выводимые на экран. В FLUKE-196B значительно

улучены функции запуска ( присутствуют ручная и автоматическая) .