Кладка каминов
Что такое камин для современного человека? Способ обогрева, элемент декора, или может слепое следование модным тенденциям? Каждый по-своему ответит на этот вопрос. 

Но чем бы не руководствовался будущий обладатель камина, следует помнить, что существуют четкие приемы и технологии установки каминов, нарушая которые возможны самые плачевные последствия. 

Именно поэтому, установку камина следует доверить опытному мастеру. 

Первым этапом на пути к установке камина, является его выбор. Здесь необходимо учитывать такие параметры как  размер камина, его форма, цель с которой он устанавливается.   К примеру, камин который устанавливается с целью обогрева должен отвечать именно этим требованиям, то есть должен быть весьма габаритным, обязательно с открытым огнем. В то время как декоративный камин может иметь гораздо меньшие размеры, необязательно и наличие открытого огня.   

 Итак, камин приобретен и следующим этапом будет его монтаж. Первое, что необходимо сделать – это выстроить прочный фундамент. Возводить фундамент можно из кирпича, камня или бетона. Но какой бы материал не был выбрал, фундамент будущего камина должен отвечать требованиям и особенностям строения дома. 

При уже существующей бетонной основе, осуществляют возведение лишь напольного фундамента. В том же случае, если подобная основа отсутствует, необходимо возведение отельного независимого фундамента.
После возведения фундамента, мастер приступает к непосредственному монтажу камина.  Основным этапом монтажа является кладка корпуса  из выбранного материала (камень, кирпич), далее устанавливается дымоход, который также несет в себе очень значимую роль. Чтобы камин хорошо работал, и радовал вас и ваших гостей, необходимо очень ответственно отнестись к возведению этой части камина. Затем происходит установка топки. И завершающим этапом монтажа камина, является его декоративное оформление, или облицовка. 
 При установке камина необходимо знать некоторые особенности, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при его эксплуатации. Первая такая особенность: камин не в коем случае не должен располагаться на пути возможных сквозняков. Но при этом и доступ кислорода в помещении необходим, для обеспечения сгорания древесины. Параметры комнаты, в которой устанавливается камин не должны быть менее 20 квадратных метров. Стена, непосредственно к которой будет прилегать камин должна быть изолирована, в ней не должны проходить коммуникации. 

