Покупаем электрообогреватели.

Наступают холода и нам, естественно хочется, чтобы в нашем доме было тепло и комфортно. Однако не всегда отопление, предусмотренное в наших квартирах, справляется со своей задачей, а иногда и вовсе не работает. В этой ситуации человек задумывается о том, каким образом решить вопрос с теплом. Для этого существуют обогреватели и другие тепловые приборы.

Прежде чем выбрать обогревательный прибор необходимо ответить на некоторые вопросы:

- Прежде всего - это площадь обогреваемого помещения.

чтобы комфортно чувствовать себя в комнате размером 20–25 м², хватит обогревателя мощностью 2–3 кВт.

- Кол-во обогреваемых комнат. В этом случае, возможно, потребуются несколько обогревательных приборов.

- Также необходимо выяснить будут ли обогревательные приборы работать вместе с существующим отоплением либо полностью заменять её работу. От режима работы электрообогревателей зависит их мощность. Если же, как это случается в городских условиях чаще всего, обогреватель будет играть вспомогательную роль, можно обойтись и 1–2 кВт.

Какой же вид обогревательного прибора необходимо выбрать?

#### Масляные обогреватели

Масляные обогреватели – самые популярные на сегодняшний день. Их чаще всего можно видеть в квартирах и в офисах. Приборы эти неприхотливы, достаточно экономичны, малошумные и пожаробезопасные.

Конструкция электрического масляного обогревателя - герметичный металлический корпус, внешним видом напоминает привычную «батарею». Внутри корпуса – минеральное масло и нагревательный прибор. ТЭН нагревает масло. Оно в свою очередь отдает тепло корпусу, от которого нагревается окружающий воздух. Теплый воздух стремится вверх, тем самым, распространяясь по помещению, а его место «у батареи» занимает воздух холодный.

При выборе масляных обогревателей необходимо обратить внимание на количество секций обогревателя. Чем больше количество секций – тем эффективней работает обогреватель, тем быстрее прогревается воздух, соприкасаясь с большей площадью нагретого корпуса.

Необходимо также убедиться, что масляный радиатор укомплектован колесиками, автоматическим отключением при опрокидывании, регулятором температуры. Как дополнительные функции, масляные радиаторы могут иметь сушилку для полотенец, таймер, ионизатор и увлажнитель воздуха. Встроенный вентилятор поможет быстрее прогреть помещение.

Масляные радиаторы являются прекрасным помощником создать тепло. Их мобильность позволяет использовать радиатор в разных местах, а также в маленьких помещениях.

#### Конвекторные обогреватели

Конвекторные обогреватели подойдут для длительного обогрева жилого помещения. В основном это настенные модели. Однако есть модели, которые можно вешать на стену и использовать на полу.

В металлическом и, как правило, прямоугольном корпусе размещен металлический ТЭН или  керамический нагреватель. Последний  в процессе работы не сжигает кислород и пыль. К нему снизу, сквозь предусмотренные для этого отверстия, попадает холодный воздух, нагревается и поднимается вверх, распространяясь по комнате. Его место занимает «новый» холодный воздух.

Настенные конвекторы имеют стильный дизайн. Также модели оснащены регуляторами температуры. Они идеальны для поддержания комфортного тепла в доме. Бывают разных мощностей и размеров. Легко монтируются на стену. Однако на них нельзя сушить и оставлять какие либо предметы, дабы не перегреть нагревательный элемент. Конвекторы работают бесшумно (кроме моделей с встроенным вентилятором).

В сравнении с масляными радиаторами конвекторы являются  стационарными приборами и создают комфортное тепло в помещении.

#### Термовентиляторы

Термовентиляторы предназначены для быстрого прогрева небольших помещений. Особенно удачно их использование в ванных и туалетных комнатах. Прогретых теплый воздух, разгоняемый вентилятором быстро прогреет и разгонит холодный воздух и создаст тепло. Однако использовать термовентилятор длительное время не всегда целесообразно, т.к. он выделяет характерный вентиляторный шум, да и существенно потребляет электроэнергию.

В корпусе (пластиковом или металлическом) термовентилятора помещается металлический ТЭН или керамический нагревательный элемент. За нагревателем установлен вентилятор. Лопасти вращаются, гонят воздух на нагреватель и далее распределяют его по помещению. Модели могут комплектоваться терморегуляторами, таймером, автоматической системой отключения при опрокидывании. Бывают настенные, настольные модели термовентиляторов.

#### Инфракрасные обогреватели

Основное отличие ИК – обогревателя в том, что он нагревает не воздух, а окружающие предметы. От нагретых предметов воздух получает вторичное тепло.

В металлическом корпусе ИК-обогревателя помещены трубки из кварцевого стекла. В них, в зависимости от типа обогревателя, может быть вольфрамовая нить (кварцевый инфракрасный обогреватель), вольфрамовая нить и инертный газ (галогенный обогреватель), углеродное волокно (карбоновый ИК-обогреватель). Под воздействием электрического тока нить или волокно раскаляется (более чем до 2000°С) и, таким образом, становится источником ИК-излучения.

Интересно отметить, что ИК – обогреватель можно использовать как внутри помещения, так и на улице (например, для посиделок на террасе в холодное время года). Есть различные виды ИК – обогревателей - настенные, напольные, потолочные. При работе ИК – обогревателя не сжигается кислород и отсутствует шум. Однако это еще достаточный новый тип обогревательных приборов и его широкое распространение – дело времени.

Теплые полы.

Конструктивно теплые полы представляют собой электрический кабель с автоматической системой регулирования температуры. Данный кабель укладывается определенным узором на полу. Далее заливается бетонной стяжкой. Поверх стяжки можно укладывать паркет, ковролин, кафель и другие виды напольного покрытия. Гарантия работы кабеля более 15 лет. При этом пол в помещении становится теплым, а благодаря его большой площади при сравнительно небольшой температуре нагрева кабеля излучается значительное тепло.

Очень удобно использование кабеля на полу покрытых кафельной плиткой. Разогретая плитка передает тепло подошвам ног и создает незабываемое впечатление. Тепло от теплых полов максимально комфортно. Данный вид электроприбора очень экономичен, т.к. достаточно прогреть поверхность пола до 25 гр. С, чтобы полностью обогреть помещение.

Теплые полы – самый идеальный вариант для того, чтобы создать комфортное тепло и полностью отказаться от центральной системы отопления. Стильный дизайн элементов управления, низкое электропотребление и простота конструкции позволяют полностью решить проблему отопления помещений.

Однако к недостаткам следует отнести сложный монтаж и высокую стоимость, данного обогревателя.